**Lisa 1 Maksumuse tabel**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jrk nr** | **Tööd, materjalid** | **Ühik** | **Kogus** | **Ühiku hind** | **Maksumus** |
| **1** | Load ja kooskõlastused | kpl | 1 |  |  |
| 2 | Maakaabel AXPK 4x16 | m | 145 |  |  |
| 3 | Valgusti jalandite, mastide ja valgustite paigaldus (SAL DECO 3 LED)\* | tk | 8 |  |  |
| 4 | Maakaabli kaitsetoru 50mm 450N | m | 100 |  |  |
| 5 | Klemmid SV 15.06 | tk | 8 |  |  |
| 6 | Maandus | kpl | 1 |  |  |
| 7 | Ehitus- ja taastustööd | kpl | 1 |  |  |
| 8 | Teostusdokumentatsioon, geodeetilised mõõdistused, elektripaigaldise kontroll, dokumentatsioon. | kpl | 1 |  |  |
| **Kokku** | | | |  |  |
| **Käibemaks** | | | |  |  |
| **Kogumaksumus koos käibemaksuga** | | | |  |  |

\* Valgustid, mastid ja jalandid on tellija poolt (SAL DECO 3 LED) ning ei arvestata maksumuse hulka.