**Tapa Spordihoone katuse remonttööde**

**hinnapakkumuse päring**

**Lugupeetud pakkuja!**

Kutsume Teid esitama pakkumust Tapa Spordihoone katuse remonttöödeks

Tööde lühikirjeldus:

Tapa Spordihoones tuleb teostada 1200 m2 suurusel pinnalaotusel järgmised tööd:

* Olemasolevate sadevee kaevude kontroll;
* Olemasoleva katusekatte puhastamine ja samblikutõrje;
* Katuse ja ülespöörete katmine Unifleks 5,0 või samaväärsega

Täpsem tööde kirjeldus ja esitatud nõuded on toodud tehniline kirjelduses.

Nõuded pakkujale:

- Pakkuja peab omama MTR-i registreeringut tegevusalal „Ehitamine“. Registreeringu olemasolu kontrollib hankija elektrooniliste kanalite kaudu.

- Pakkuja peab olema teostanud vähemalt kolm sarnast objekti (vähemalt 1000 m2).

Pakkumuses esitada nimekiri tehtud töödest, tuues välja tööde mahud, teostamise aja ning objekti kontaktisikud.

- Pakkuja peab olema pakkumuste esitamise tähtpäevaks täitnud kõik riiklike maksude tasumise kohustused: hankija kontrollib maksuvõlgnevuste puudumist e-maksuameti kaudu.

Pakkumus peab sisaldama:

- Pakkumuse kogumaksumus.

- Teostatud tööde nimekiri.

Lepingu täitmise tähtaeg on 30.11.2017.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil [vallavalitsus@tapa.ee](mailto:vallavalitsus@tapa.ee) hiljemalt

**18. oktoobriks 2017 kell 08:00.**

Kontaktisikud:

Tehnilistes küsimustes ehitusspetsialist Timo Tiisler, [timo.tiisler@tapa.ee](mailto:timo.tiisler@tapa.ee), tel 58167712

Objektiga seonduvates küsimustes spordikeskuse juhataja Riho Lööper, [riho.looper@tapa.ee](mailto:riho.looper@tapa.ee), tel 53404904

Lisa: Tehniline kirjeldus