## Sääse 4-3
Hankija: Tapa Vallavalitsus
Väikehange: Korteri renoveerimine Sääse 4-3 Tamsalu linn
| Töö liik | Ühik | Kogus | Ühiku hind | Maksumus
| Lammutus ja koristus. Utiliseerimine | kmpl | 1
| Akende vahetus | tk | 6
| Korteri välisukse vahetus | tk | 1
| Köögimööbel (2,6m) integreeritava ahju, pliidi ja köögikubuga koos paigaldusega | kmpl | 1
| Poolpimendavad aknarulood | tk | 6
Tuba 1
| Ukseava rajamine | tk | 1
| Ukseava kinnipanek | tk | 1
| Lae pahteldus ja värvimine | m2 | 16.2
| Seinte puhastus, pinna pahteldus, värvimine | m2 | 38
| Radiaatori viimistlus | tk | 1
| Alusplaadi ja laminaadi paigaldus koos liistudega | m2 | 16.2
| Siseukse komplekti paigaldus | tk | 1
| Elektritööd | kmpl | 1
Tuba 2
| Lae pahteldus ja värvimine | m2 | 15.7
| Seinte puhastus, pinna pahteldus, värvimine | m2 | 37
| Radiaatori viimistlus | tk | 1
| Alusplaadi ja laminaadi paigaldus koos liistudega | m2 | 15.7
| Siseukse komplekti paigaldus | tk | 1
| Elektritööd | kmpl | 1
Tuba 3
| Lae pahteldus ja värvimine | m2 | 8.5
| Seinte puhastus, pinna pahteldus, värvimine | m2 | 26
| Radiaatori viimistlus | tk | 1
| Alusplaadi ja laminaadi paigaldus koos liistudega | m2 | 8.5
| Siseukse komplekti paigaldus | tk | 1
| Elektritööd | kmpl | 1
Tuba 4
| Vaheseina ehitus | m2 | 7.5
| Siseukse komplekti paigaldus | tk | 1
| Lae pahteldus ja värvimine | m2 | 12.5
| Seinte puhastus, pinna pahteldus, värvimine | m2 | 34
| Radiaatori viimistlus | tk | 1
| Alusplaadi ja laminaadi paigaldus koos liistudega | m2 | 12.5
| Elektritööd | kmpl | 1
Köök-elutuba
| Vaheseina lammutus | m2 | 7.5
| Lae pahteldus ja värvimine | m2 | 25
| Seinte puhastus, pinna pahteldus, värvimine | m2 | 50
| Radiaatori viimistlus | tk | 1
| Alusplaadi ja laminaadi paigaldus koos liistudega | m2 | 25
| Tugevndatud seina ehitus köögimööbli taguseks. | m2 | 11
| Santehnilised tööd (alates peapüstikust uued vee- ja kanalisüsteemid) | kmpl | 1
| Elektritööd (+ veeboiler) | kmpl | 1
Koridorid + wc ja vannitoa esine
| Lae pahteldus ja värvimine | m2 | 18.7
| Seinte puhastus, pinna pahteldus, värvimine | m2 | 40
| Alusplaadi ja laminaadi paigaldus koos liistudega | m2 | 18.7
| Vaheseina lammutus | tk | 1
| Elektritööd | kmpl | 1
WC ja vannituba
| Lae pahteldus ja värvimine | m2 | 4
| Seinte katmine niiskuskindla kipsiga ja värvimine niiskuskindla värviga | m2 | 15
| Siseseina ehitus metallkarkassi ja niiskuskindla kipsiga | m2 | 6
| Uue betoonpõranda ehitus ja plaatimine | m2 | 4
| Siseukse paigaldus | tk | 2
| Santehnilised tööd (alates peapüstikust uued vee- ja kanalisüsteemid) | kmpl | 1
| Uus WC pott, kraanikauss, dushinurk, segistid | kmpl | 1
| Elektritööd (+ 100l veeboiler ja 2tk väljatõmbe ventilaator) | kmpl | 1
Kokku |  |  |  |  | 0
KM 20% |  |  |  |  | 0
Kokku |  |  |  |  | 0