Väikehanke „Tamsalu Spordihoone riietusruumi põranda renoveerimine“ hanketeade

Tapa Vallavalitsus kutsub Teie ettevõtet esitama pakkumust Tapa vallas Tamsalu linnas Tehnika 2a asuva spordihoone riietusruumi põranda renoveerimiseks.

1. Hanke objekt

1.1. Käesoleva hanke objektiks on Tamsalu Spordihoone riietusruumi põranda renoveerimine vastavalt tööde kirjeldusele ning mahutabelile/maksumuse tabelile.

2. Tööde kirjeldus

2.1. Riietusruumi ja WC põrandatelt eemaldada ja utiliseerida olemasolevad plaadid.

2.2 Eemaldada plaadisegu, freesida sooned ja paigaldada 16 mm põrandaküttetorud. Sooned täita jootebetooniga.

2.3. Olemasolev trapp eemaldada ja paigaldada uus 150 mm läbimõõduga Uponori trapp. Valada põrandakalded õigeks.

2.4. Paigaldada Nanten AC akrüülhõõrdemass 3-4 mm hallikirju (VH370) karestatult ja teha 70 mm ülespöörded..

2.5. Pakkumuses tuleb arvestada tööde teostamisega, mis ei ole eelpool otseselt kirjeldatud, kuid tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast on vajalikud teostada. Hankija eeldab, et pakkuja on pakkumust koostades tutvunud objekti olemasoleva olukorraga ning on oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde teostamise kogemusele.

3. Nõuded pakkujale

3.1. Pakkujal ei tohi olla riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt. Hankija kontrollib nimetatud nõude täitmist iseseisvalt avalike registrite alusel ja kõrvaldab pakkuja kellel nimetatud asjaolu esineb.

3.2.  Pakkuja peab tagama töö tegemisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise ja kui konkreetsete tööde tegemiseks on õigusaktides kehtestatud nõuded, et vastavat tööd võivad teostada isikud, kellel on muuhulgas vajalik vastav majandustegevuse teade, tegevusluba või registreering, siis tagama, et vastavaid töid teostaksid isikud, kellel on õigus selle töö tegemiseks.

4. Nõuded pakkumusele

4.1. Pakkumus tuleb esitada vormi maksumuse tabeli (lisa 1) sisu kohaselt digitaalselt allkirjastatuna.

4.2. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 1 kuu.

5. Pakkumuse esitamine ja tähtajad

5.1. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee.

5.2. Pakkumuse esitamise hilisem tähtaeg on 5. juuli kell 10:00.

6. Info ja teabevahetus

6.1. Täiendavat informatsiooni ja selgitusi saab esitades kirjalikult küsimuse e-posti aadressil alo.leek@tapa.ee.

6.2. Küsimustele vastamine toimub kolme tööpäeva jooksul. Juhul kui küsimuse või selgitustaotluse laekumise ja pakkumuse esitamise tähtaja vahele ei jää vähemalt ühte tööpäeva, ei ole hankija kohustatud vastama ja selgitusi andma.

7. Hanke menetlemine

7.1. Hankija kontrollib pakkumuse vastavust käesoleva hanketeate punktis 4 toodud tingimustele.

7.2. Hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus.

7.3. Hankijal on õigus pidada pakkujatega läbirääkimisi eesmärgiga tagada hankija eesmärkide täitmine, st kindlustada nõuetekohane töö hankijale vastuvõetava hinna eest ja eelarvest tulenevate võimaluste piirides.

7.4. Hanke tulemuste kinnitamine toimub vallavalitsuse korraldusega. Korraldus edastatakse pakkujatele kolme tööpäeva jooksul e-postiga.

8. Lepingu tingimused

8.1. Lepingu täitmise tähtaeg on 21.august 2023.

8.2. Tellija ei tasu ettemaksu.

8.3.  Teostatud töödele kehtib garantii vähemalt 24 kuud.

9. Lisad

Lisa 1 Maksumuse tabel

Lisa 2 Joonised

Lisa 3 Fotod ruumidest