Lisa 1

Hankija: Tapa Vallavalitsus

Väikehange: Tapa lasteaed Vikerkaar viimistlustööd

**Tehniline kirjeldus**

1. Mööbel ja muu inventar teisaldada ehitustööde piirkonnast ja vajadusel kinni katta.
2. Seintes ja lagedes olevad praod parandada.
3. Laed ja seinad värvida.
4. Lae värvitoon valge.
5. Seina värvitoon kooskõlastada LA juhtkonnaga.
6. Värv peab olema pestav ja tugev seinavärv, mis on sobiv lasteasutuses.
7. Katkised põrandaliistud vahetada uute sarnaste vastu.
8. Seinanurkade kaitseks mõeldud nurgaliistude paigaldus (1400mm kõrguseni)
9. Reserv lae või seinapinna värvimine on mõeldud ettenägematu mahu suurenemise puhul.
10. Tööde teostamise sobiv aeg juulikuus või kokkuleppel juhtkonnaga.
11. Enne vajalike materjalide tellimist kooskõlastada mahud.
12. Ruumide joonis lisas.
13. Tööde kirjeldus on informatiivne ja ei ole kuidagi siduv hinnapakkumuse esitamiseks.
14. Pakkuja on kohustatud objektiga eelnevalt kohapeal tutvuma, et fikseerida töömaht.

Pakkumusmenetluse objektiga tutvumine on võimalik kokkuleppel hankijaga.

Pakkumuses tuleb arvestada tööde teostamisega, mis ei ole eelpool otseselt kirjeldatud, kuid tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast on vajalikud teostada. Hankija eeldab, et pakkuja on pakkumust koostades arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde teostamise kogemusele. Pakkujatel palume eelnevalt kohaletulek kokku leppida e-maili teel [alo.leek@tapa.ee](mailto:alo.leek@tapa.ee) või telefoniteel 5915 1582.