Lisa 1

Hankija: Tapa Vallavalitsus

Väikehange: Tapa spordihoone küttetorustiku korrastamine

**Tehniline kirjeldus**

1. Peamiselt tuleb I ja osaliselt II korruse küttetorustiku, reguleerimis ja sulgarmatuuride asendada maapinnalt kuni radiaatoriteni;
2. Põrandad avada torustiku põrandast väljatuleku kohtadest;
3. Paigaldada ja ühildada uus teraspresstorustik;
4. Paigaldada radiaatoritele uued reg. ja sulgarmatuurid, vandaalikindlad.
5. Ühenduskohtade põrandad taastada ja paigaldada katterosetid;
6. Töömaa koristada ja asendatud osad utiliseerida;
7. Ruumide joonised ja olemasolevast olukorrast pildid lisas.
8. Pakkuja on kohustatud objektiga eelnevalt kohapeal tutvuma, et fikseerida töömaht.

Pakkumusmenetluse objektiga tutvumine on võimalik kokkuleppel hankijaga.

Pakkumuses tuleb arvestada tööde teostamisega, mis ei ole eelpool otseselt kirjeldatud, kuid tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast on vajalikud teostada. Hankija eeldab, et pakkuja on pakkumust koostades arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde teostamise kogemusele. Pakkujatel palume eelnevalt kohaletulek kokku leppida e-maili teel [alo.leek@tapa.ee](mailto:alo.leek@tapa.ee) või telefoniteel 5915 1582.