Lisa 1

Hankija: Tapa Vallavalitsus

Väikehange: Tamsalu Kooli kõrvalhoone sisu utiliseerimine ja lammutus

**Tehniline kirjeldus**

1. Lammutava hoone ja tööpiirkonna ala piirata tõketega (nt aiaga).
2. Töid on võimalik teostada kahes etapis: kuuri sisu utiliseerimine võib toimuda ka õppetöö ajal, kuid kuuri lammutamise peab planeerima koolivaheajale.
3. Hoone lammutada ja jäätmed utiliseerida sh. hoones sees olevad jäätmed.
4. Ehitusjäätmete ja teiste sorteerimata jäätmete ning materjalide, mis ei sobi taaskasutamiseks (nagu näiteks eterniit, betoon, töödeldud puit vms utiliseeritav materjal) transportimine jäätmejaama või prügilasse kuulub töömahtu. Tekkinud jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest ja Tapa valla jäätmehoolduseeskirjast. Jäätmed tuleb üle anda vastavat registreerimistõendit või jäätmeluba (ohtlikud jäätmed jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi) omavale isikule.
5. Peale lammutustööde lõppu tuleb hoonealune pind ühtlaselt planeerida. Platsile täidet ei ole vaja juurde tuua. Platsile rajatakse hiljem parkla. Lammutustöödega tekkinud kahjustused kõrval aladel tuleb taastada.
6. Lisas hoone pildid koos mõõtudega. Tellija ei kinnita mõõtude vastavust tegelikkusega.
7. Pakkuja on kohustatud objektiga eelnevalt kohapeal tutvuma, et fikseerida töömaht.

Pakkumusmenetluse objektiga tutvumine on võimalik kokkuleppel hankijaga.

Pakkumuses tuleb arvestada tööde teostamisega, mis ei ole eelpool otseselt kirjeldatud, kuid tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast on vajalikud teostada. Hankija eeldab, et pakkuja on pakkumust koostades arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde teostamise kogemusele. Objektiga on võimalik tutvuda ette teatades. Tellija kontaktisik on Tapa valla vallavara haldusjuht Jane Rell, tel +372 56 679 199, e-post jane.rell@tapa.ee .